## 15000 kWh
Heizkostenvergleich mit ?? Liter Öl |  |  |  | Adresse
Jahresverbrauch | 16000 | kWh |  |  |  | Energiebezugsfläche EBF | 190 | m²
inkl. Warmwasser | 4444.4444 | kWh Strom Erdsonde-Wärmepumpe |  |  |  | Sondenlänge | 141.1765 | m
| 1600 | m³ Gas |  |  |  | Energiekennzahl Wärme | 84.2105 | kWh/(m²xJahr)
| 3.2 | t Pellets
| 6153.8462 | kWh Strom Luft-Wasser-Wärmepumpe
| 1600 | l Öl
| 14400 | kWh Fernwärme |  |  |  | Solares Warmwasser mit 6m² Kollektorfläche
| 8.9385 | Ster Stückholz
Investitionen |  |  | Heizöl | Gas | WP Luft | WP Sonde | Pellets | Stückholz | Fernwärme | Solares Warm-wasser
Silo / Anschluss |  |  | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 8000
Demontage Heizung / Tank |  |  | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500
Kessel / Wärmetauscher / WP |  |  | 8000 | 5000 | 13000 | 14000 | 15000 | 15000 | 8000 | 16000
Sonde / Kanäle |  |  | 0 | 0 | 4000 | 14000 | 0 | 0 | 0
Austragung |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
Boiler / Wärmespeicher |  |  | 4000 | 3000 | 7000 | 7000 | 4000 | 7000 | 0
Expansion, Heizverteilung, Heizkörper |  |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Abgasanlage (Kamin) |  |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0
Montage, Inbetriebnahme |  |  | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 2500
Bauseitige Leistungen (Maurer, Stromer) |  |  | 2000 | 1000 | 2000 | 3000 | 2000 | 2000 | 1000
Total Investitionen |  |  | 19500 | 22500 | 32000 | 44000 | 39000 | 35000 | 22500 | 16000
Förderung Kanton |  |  | 0 | 0 | 3500 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 2800
Förderung Gemeinden / EVU |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nettoinvestitionen |  |  | 19500 | 22500 | 28500 | 37000 | 32000 | 28000 | 15500 | 13200
Betrieb und Unterhalt |  |  | Heizöl | Gas | WP Luft | WP Sonde | Pellets | Stückholz | Fernwärme | Solares Warm-wasser
Kaminfeger |  |  | 150 | 100 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0
Tankreinigung / Gaszähler |  |  | 100 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abgaskontrolle |  |  | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0
Service / Reparaturen |  |  | 350 | 150 | 150 | 100 | 350 | 250 | 50 | 20
Total Betrieb |  |  | 630 | 530 | 150 | 100 | 530 | 430 | 50 | 20
Energiekosten |  |  | Heizöl | Gas | WP Luft | WP Sonde | Pellets | Stückholz | Fernwärme | Solares Warm-wasser
Strom Erdsonde-WP | 15 | Rp./kWh |  |  |  | 666.6667
Gas | 97 | Rp./m³ |  | 1552
Pellets | 390 | CHF / Tonne |  |  |  |  | 1248
Strom L/W-WP | 15 | Rp./kWh |  |  | 923.0769
Öko-Heizöl | 95 | CHF / 100 Liter | 1520
Fernwärme | 13 | Rp./kWh | [6 empty] | 1872
Stückholz | 150 | Fr./Ster (50cm) | [5 empty] | 1340.7821
Strom für Antriebe und Pumpen |  |  | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20
Total Energiekosten pro Jahr |  |  | 1550 | 1582 | 943.0769 | 686.6667 | 1278 | 1370.7821 | 1902 | 20
Jahreskosten und Kosten/kWh |  |  | Heizöl | Gas | WP Luft | WP Sonde | Pellets | Stückholz | Fernwärme | Solares Warm-wasser
Kapitalkosten, Annuität gerechnet mit 3% Zins | Dauer der Abschreibung (Jahre) |  | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 30 | 25
| Annuität (%) |  | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 5.75% | 6.7% | 6.7% | 5.1% | 5.75%
| Kapitalkosten pro Jahr |  | 1306.5 | 1507.5 | 1909.5 | 2127.5 | 2144 | 1876 | 790.5 | 752.4
Betriebskosten |  |  | 630 | 530 | 150 | 100 | 530 | 430 | 50 | 20
Energiekosten (inkl. CO2) |  |  | 1550 | 1582 | 943.0769 | 686.6667 | 1278 | 1370.7821 | 1902 | 20
CO2 Abgabe (60 Fr./t) | 84 | ab 2016 Fr. 84/t | 349.44 | 268.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jahreskosten (Fr) |  |  | 3486.5 | 3619.5 | 3002.5769 | 2914.1667 | 3952 | 3676.7821 | 2742.5 | 792.4
Wärmekosten [Rp./kWh] |  |  | 21.8 | 22.6 | 18.8 | 18.2 | 24.7 | 23 | 17.1 | 31.7
Umweltbelastung |  |  | Heizöl | Gas | WP Luft | WP Sonde | Pellets | Stückholz | Fernwärme | Solares Warm-wasser
Fossiles CO2 | Tonnen / Jahr |  | 4.7632 | 3.6464 | 0.85538 | 0.61778 | 0.11008 | 0.098324 | 0.0736
Einsparung CO2 | Tonnen / Jahr gegenüber Heizöl |  |  | 1.1168 | 3.9078 | 4.1454 | 4.6531 | 4.6649 | 4.6896
Einsparung CO2 | in % |  |  | 23.45% | 82.04% | 87.03% | 97.69% | 97.94% | 98.45%

## 30000 kWh
Heizkostenvergleich mit ?? Liter ÖL |  |  |  |  | Adresse
Jahresverbrauch | 35000 | kWh |  |  |  |  | Energiebezugsfläche EBF | 350 | m²
inkl. Warmwasser | 9722.2222 | kWh Strom Erdsonde-Wärmepumpe |  |  |  |  | Sondenlänge | 328.125 | m
| 3500 | m³ Gas |  |  |  |  | Energiekennzahl Wärme | 100 | kWh/(m²xJahr)
| 7 | t Pellets
| 13461.5385 | kWh Strom Luft-Wasser-Wärmepumpe
| 3500 | l Öl
| 17.5 | Ster Hartholz |  |  |  | Solares Warmwasser mit 6m² Kollektorfläche
| 31500 | kWh Fernwärme
Investitionen |  |  | Heizöl | Gas | WP Luft | WP Sonde | Pellets | Stückholz | Fernwärme | Solares Warm-Wasser
Silo / Anschluss |  |  | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 8000
Demontage Heizung / Tank |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
Kessel / Wärmetauscher / WP |  |  | 10000 | 9000 | 21000 | 18000 | 17000 | 16000 | 8000 | 16000
Sonde / Kanäle |  |  | 0 | 0 | 0 | 29700 | 0 | 0 | 0
Austragung |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |  | 0
Boiler / Wärmespeicher |  |  | 4000 | 3000 | 8000 | 8000 | 5000 | 8000 | 0
Expansion, Heizverteilung, Heizkörper |  |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Abgasanlage (Kamin) |  |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0
Montage, Inbetriebnahme |  |  | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 | 2000
Bauseitige Leistungen (Maurer, Stromer) |  |  | 2000 | 1500 | 2500 | 3000 | 2000 | 2000 | 1000
Total Investitionen |  |  | 22000 | 27500 | 38000 | 65200 | 42500 | 38500 | 22500 | 16000
Förderung Kanton |  |  | 0 | 0 | 3500 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 2800
Förderung Gemeinde / EVU |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nettoinvestitionen |  |  | 22000 | 27500 | 34500 | 58200 | 35500 | 31500 | 15500 | 13200
Betrieb und Unterhalt |  |  | Heizöl | Gas | WP Luft | WP Sonde | Pellets | Stückholz | Fernwärme | Solares Warm-Wasser
Kaminfeger |  |  | 150 | 100 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0
Tankreinigung / Gaszähler |  |  | 100 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abgaskontrolle |  |  | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
Service / Reparaturen |  |  | 350 | 200 | 150 | 100 | 350 | 200 | 50 | 20
Total Betrieb |  |  | 650 | 600 | 150 | 100 | 550 | 350 | 50 | 20
Energiekosten |  |  | Heizöl | Gas | WP Luft | WP Sonde | Pellets | Stückholz | Fernwärme | Solares Warm-Wasser
Strom Erdsonde-WP | 15 | Rp./kWh |  |  |  | 1458.3333
Gas | 90 | Rp./m³ |  | 3150
Pellets | 365 | CHF / Tonne |  |  |  |  | 2555
Strom L/W-WP | 15 | Rp./kWh |  |  | 2019.2308
Öko-Heizöl | 95 | CHF/100 Liter | 3325
Stückholz | 150 | CHF/Ster | [5 empty] | 2625
Fernwärme | 13 | Rp./kWh | [6 empty] | 4095
Strom für Antriebe und Pumpen |  |  | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | 40 | 30 | 20
Total Energie |  |  | 3365 | 3190 | 2049.2308 | 1488.3333 | 2595 | 2665 | 4125 | 20
Jahreskosten und Kosten/kWh |  |  | Heizöl | Gas | WP Luft | WP Sonde | Pellets | Stückholz | Fernwärme | Solares Warm-Wasser
Kapitalkosten, Annuität gerechnet mit 3% Zins | Dauer der Abschreibung (Jahre) |  | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 30 | 25
| Annuität (%) |  | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 5.75% | 6.7% | 6.7% | 5.1% | 5.75%
| Kapitalkosten pro Jahr |  | 1474 | 1842.5 | 2311.5 | 3317.4 | 2378.5 | 2110.5 | 790.5 | 752.4
Betriebskosten |  |  | 650 | 600 | 150 | 100 | 550 | 350 | 50 | 20
Energiekosten (inkl. CO2) |  |  | 3365 | 3190 | 2049.2308 | 1488.3333 | 2595 | 2665 | 4125 | 20
CO2 Abgabe (60 Fr./t) | 84 | ab 2016 Fr. 84/t | 588 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jahreskosten (Fr) |  |  | 5489 | 5632.5 | 4510.7308 | 4905.7333 | 5523.5 | 5125.5 | 4965.5 | 792.4
Wärmekosten [Rp./kWh] |  |  | 15.7 | 16.1 | 12.9 | 14 | 15.8 | 14.6 | 14.2 | 31.7
Umweltbelastung |  |  | Heizöl | Gas | WP Luft | WP Sonde | Pellets | Stückholz | Fernwärme | Solares Warm-wasser
Fossiles CO2 | Tonnen / Jahr |  | 10.4195 | 7.9765 | 1.8712 | 1.3514 | 0.2408 | 0.21508 | 0.161
Einsparung CO2 | tonnen / Jahr gegenüber Heizöl |  |  | 2.443 | 8.5483 | 9.0681 | 10.1787 | 10.2044 | 10.2585
Einsparung CO2 | in % |  |  | 23.45% | 82.04% | 87.03% | 97.69% | 97.94% | 98.45%

## 60000 kWh
Heizkostenvergleich mit ?? Liter Öl |  |  |  | Adresse
Jahresverbrauch | 70000 | kWh |  |  |  | Energiebezugsfläche EBF | 620 | m²
inkl. Warmwasser | 19444.4444 | kWh Strom Erdsonde-Wärmepumpe |  |  |  | Sondenlänge | 640.2439 | m
| 7000 | m³ Gas |  |  |  | Energiekennzahl Wärme | 112.9032 | kWh/(m²xJahr)
| 14 | t Pellets
| 26923.0769 | kWh Strom Luft-Wasser-Wärmepumpe
| 7000 | l Öl |  |  |  | Solares Warmwasser mit 12m² Kollektorfläche
| 63000 | kWh Fernwärme
Investitionen |  |  | Heizöl | Gas | WP Luft | WP Sonde | Pellets | Fernwärme | Solares Warm-Wasser
Silo / Anschluss |  |  | 0 | 4000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
Demontage Heizung / Tank |  |  | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500
Kessel / Wärmetauscher / WP |  |  | 11000 | 10000 | 38000 | 20000 | 19000 | 8000 | 25000
Sonde / Kanäle |  |  | 0 | 0 | 0 | 51200 | 0 | 0
Austragung |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Boiler / Wärmespeicher |  |  | 6000 | 6000 | 10000 | 10000 | 6000 | 0
Expansion, Heizverteilung, Heizkörper |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Abgasanlage (Kamin) |  |  | 0 | 3500 | 0 | 0 | 5000 | 0
Montage, Inbetriebnahme |  |  | 4000 | 2500 | 3000 | 3000 | 4000 | 3000
Bauseitige Leistungen (Maurer, Stromer) |  |  | 2000 | 1500 | 3000 | 3000 | 2000 | 1000
Total Investitionen |  |  | 27500 | 32000 | 58500 | 91700 | 52500 | 26500 | 25000
Förderung Kanton |  |  | 0 | 0 | 6000 | 12000 | 12000 | 12000 | 4600
Förderung Gemeinde / EVU |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nettoinvestitionen |  |  | 27500 | 32000 | 52500 | 79700 | 40500 | 14500 | 20400
Betrieb und Unterhalt |  |  | Heizöl | Gas | WP Luft | WP Sonde | Pellets | Fernwärme | Solares Warm-Wasser
Kaminfeger |  |  | 300 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Tankreinigung Gaszähler |  |  | 100 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abgaskontrolle |  |  | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
Service / Reparaturen |  |  | 450 | 250 | 250 | 150 | 400 | 50 | 20
Total Betrieb |  |  | 900 | 750 | 250 | 150 | 650 | 50 | 20
Energiekosten |  |  | Heizöl | Gas | WP Luft | WP Sonde | Pellets | Fernwärme | Solares Warm-Wasser
Strom Erdsonde-WP | 15 | Rp./kWh |  |  |  | 2916.6667
Gas | 90 | Rp./m³ |  | 6300
Pellets | 360 | CHF / Tonne |  |  |  |  | 5040
Strom L/W-WP | 15 | Rp./kWh |  |  | 4038.4615
Öko-Heizöl | 95 | CHF / 100 Liter | 6650
Fernwärme | 12 | Rp./kWh | [5 empty] | 7560
Strom für Antriebe und Pumpen |  |  | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20
Total Energie |  |  | 6700 | 6340 | 4078.4615 | 2956.6667 | 5080 | 7600 | 20
Jahreskosten und Kosten/kWh |  |  | Heizöl | Gas | WP Luft | WP Sonde | Pellets | Fern-wärme | Solares Warm-wasser
Kapitalkosten, Annuität gerechnet mit 3% Zins | Dauer der Abschreibung (Jahre) |  | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 30 | 25
| Annuität (%) |  | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 5.75% | 6.7% | 5.1% | 5.75%
| Kapitalkosten pro Jahr |  | 1842.5 | 2144 | 3517.5 | 4582.75 | 2713.5 | 739.5 | 1173
Betriebskosten |  |  | 900 | 750 | 250 | 150 | 650 | 50 | 20
Energiekosten (inkl. CO2) |  |  | 6700 | 6340 | 4078.4615 | 2956.6667 | 5080 | 7600 | 20
CO2 Abgabe (60 Fr./t) | 60 | ab 2016 Fr. 84/t | 1092 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jahreskosten (Fr) |  |  | 9442.5 | 9234 | 7845.9615 | 7689.4167 | 8443.5 | 8389.5 | 1213
Wärmekosten [Rp./kWh] |  |  | 13.5 | 13.2 | 11.2 | 11 | 12.1 | 12 | 22.5
Umweltbelastung |  |  | Heizöl | Gas | WP Luft | WP Sonde | Pellets | Fernwärme | Solares Warm-wasser
Fossiles CO2 | Tonnen / Jahr |  | 20.839 | 15.953 | 3.7423 | 2.7028 | 0.4816 | 0.322
Einsparung CO2 | tonnen / Jahr gegenüber Heizöl |  |  | 4.886 | 2.7028 | 18.1362 | 20.3574 | 20.517
Einsparung CO2 | in % |  |  | 23.45% | 12.97% | 87.03% | 97.69% | 98.45%

## Annuitätenrechner
Annuitätenrechner
Zinssatz | 3%
Dauer (Jahre) | 25
Annuität in % | 5.743%